## Slide 1: Computertomographie

## Slide 2: Was Sie erwartet:
Was ist CT?
Wo kann man CT brauchen?
Wie wurde die CT erfunden?
Physikalische Grundlagen
Mathematische Grundlagen
Numerische Grundlagen
Wie funktioniert CT?

## Slide 3: Metaziele
Wozu braucht man eigentlich Mathematik?
Wie funktioniert Wissenschaft/Mathematik?

## Slide 4: Grundproblem der CT
Etymologie: aus dem Griechischen
τομή = Schnitt
γράφειν = schreiben

## Slide 5: Grundproblem der CT
Nichtinvasiver Querschnitt durch ein Objekt

## Slide 6: Anwendungsgebiete der CT
Medizin
Werkstoffprüfung
Dendrochronologie
Geologie
...

## Slide 7: Geräte
Computertomograph
Magnetresonanztomograph

## Slide 8: Beispiele

## Slide 9: Geschichte der CT
Urvater der CT: Röntgenbilder
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923):
1895 Entdeckung der Röngtenstrahlen (X-rays)
1901 erster Physiknobelpreis
Historische Aufnahme vom 23. Januar 1896
(Hand von Albert von Kölliker)

## Slide 10: Geschichte der CT
Problem bei Röntgenbildern:
Ein Tumor im Gehirn wird vom Schädelknochen verdeckt.
Erster Lösungsansatz: Angiographie

## Slide 11: Geschichte der CT
Angiographie

## Slide 12: Geschichte der CT
Die Grundidee der CT ist bei der Angiographie schon vorhanden:
Kombiniere Röngtenbilder aus verschiedenen Richtungen!

## Slide 13: Physikalische Grundlagen
Das Absorptionsgesetz
Eingangsintensität I0
Ausgangsintensität I1 =  I0
Dicke d

## Slide 14: Physikalische Grundlagen
Das Absorptionsgesetz
d
d
d
d
I0
I1 = I0
I2 = I1
= 2I0
I3 = I2
= 3I0
I4 = I3
= 4I0
x-Achse
x = 0
x = d
x = 2d
x = 3d
x = 4d
I = I0
I = x/dI0
I2 = x/dI0
I3 = x/dI0
I4 = x/dI0
I(x) = x/d I0

## Slide 15: Physikalische Grundlagen
Das Absorptionsgesetz
I(x) = x/d I0
= (1/d)xI0
= cxI0
= ex ln(c) I0
= e-fx I0

## Slide 16: Physikalische Grundlagen
Das Absorptionsgesetz für inhomogene Materialien
L
Harte Knochensubstanz:
starke Absorption
Markhöhle:
schwache Absorption
respektive c respektive f hängt vom Ort x ab!
Konsequenz:

## Slide 17: Physikalische Grundlagen
Das Absorptionsgesetz für inhomogene Materialien
Diese Grösse ist
messbar für jede
Gerade L
Diese Grösse ist
unbekannt
Frage: Kann f(x) aus den Messungen rekonstruiert werden?

## Slide 18: Ähhh, was hat man davon??
Wenn man die Funktion f(x) kennt, färbt man das Pixel am Ort x mit dem Grauwert f(x) ein. Dies ergibt das gesuchte Bild des Querschnitts!

## Slide 19: Mathematische Grundlagen
findet der Mathematiker Johann Radon die Antwort und gibt die Lösung als Formel an
schafft der Physiker Alan McLeod Cormack die technischen Grundlagen
entwickelt der Elektroingenieur Sir Godfrey Newbold Hounsfield den ersten marktfähigen Computertomographen
1979 erhalten Cormack und Hounsfield den Nobelpreis für Medizin. Radon starb schon 1956.
Radon
Cormack
Hounsfield

## Slide 20: Mathematische Grundlagen
Radons Originalformel:
Fourier-Inversion:
Filtered Backprojection:

## Slide 21: Mathematische Grundlagen
Ist damit alles klar?
Nein! Man hat mit zahlreichen Problemen zu kämpfen:
Physik: Streuung, Brechung, f(x,I), …
Messtechnik: Es sind nur endlich viele Messungen möglich
Numerik: Wie kann man die komplizierten Formeln dem Computer beibringen?
Röntgenquellen
Detektoren
Ein Tumor hier bleibt unentdeckt!

## Slide 22: Undersampling

## Slide 23: Korrektes Sampling

## Slide 24: Rekonstruktionsalgorithmen
Fouriermethoden
Filtered Backprojection
Algebraische Methoden (Kacmarz)

## Slide 25: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
Ein gaaaaaaaanz grober Bildschirm hat nur…
ein Pixel!
I0
I1 = I0
Somit

## Slide 26: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
Jetzt ein Bildschirm mit wirklich guter Auflösung:
vier Pixel!
I0 = 1
I1 = 1 2
2
1
4
3
I0 = 1
I2 = 3 4
I0 = 1
I0 = 1
I3 = 1 3
I4 = 2 4

## Slide 27: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
I1 = 1 2
I2 = 3 4
I3 = 1 3
I4 = 2 4
log I1 = log 1 + log 2
log I2 = log 3 + log 4
log I3 = log 1 + log 3
log I4 = log 2 + log 4
logarithmieren
c1 =
c2 =
c3 =
c4 =
= x1 + x2
= x3 + x4
= x1 + x3
= x2 + x4
Das ist ein lineares Gleichungssystem mit 4 Gleichungen für 4 Unbekannte.
Leider gibt es da ein Problem, denn es folgt
c1 + c2 - c3 - c4 = (x1 + x2 ) + (x3 + x4) - (x1 + x3) - (x2 + x4)
= 0

## Slide 28: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
c1 + c2 - c3 - c4 = 0
Haben unsere Messdaten c1 , c2 ,c3 und c4 diese Eigenschaft nicht, so besitzt das Gleichungssystem keine Lösung!
Haben unsere Messdaten c1 , c2 ,c3 und c4 diese Eigenschaft, so besitzt das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen!
Probleme:
Messdaten sind nie ganz genau
f ist im Allgemeinen nicht konstant auf jedem Pixel

## Slide 29: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
Auswege:
Lasse eine Gleichung weg und suche unter den unedlich vielen Lösungen die „kleinste“. Diese ist eine Approximation an die Lösung.
Ersetze eine Messung folgendermassen:

## Slide 30: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
I0 = 1
I1 = 1 2
I0 = 1
I2 = 3 4
I0 = 1
I3 = 1 3
2
1
4
3
I0 = 1
I4 = 2 4
I0 = 1
I4 = 1√ 4√
2
2

## Slide 31: Rekonstruktionsalgorithmen
Algebraische Methoden
logarithmieren
c1 =
c2 =
c3 =
c4 =
= x1 + x2
= x3 + x4
= x1 + x3
= x1 + x4
Das ist ein lineares Gleichungssystem mit 4 Gleichungen für 4 Unbekannte.
Dieses Gleichungssystem hat die eindeutige Lösung
I1 = 1 2
I2 = 3 4
I3 = 1 3
I4 = 1√ 4√
2
2
log I1 = log 1 + log 2
log I2 = log 3 + log 4
log I3 = log 1 + log 3
= log 1 + log 4
log I4
√
2
x1 = ½ (-c2+c3+c4)
x2 = ½ (2c1+c2-c3-c4)
x3 = ½ (c2+c3-c4)
x4 = ½ (c2-c3+c4)